КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 180 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОШКОЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (ЯСЛИ-САД) № 180 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА»

НАКАЗ

12.12.2014											№ 107

Про організацію та проведення Новорічних

та Різдвяних свят у дошкільному закладі

та про заходи протипожежної безпеки під час

зимових канікул у 2014/2015 навчальному році

На виконання Законів України від 14.10.1992 № 2694-ХІІ (із змінами) «Про охорону праці», від 17.12.1993 № 3745-XII «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил пожежної безпеки для закладів освіти, установ і організацій системи освіти України, з метою уникнення створення небезпечних протипожежних обставин, забезпечення протипожежної безпеки під час зимових канікул, Новорічних і Різдвяних свят у 2014/2015 навчальному році, запобігання травматизму учасників навчально-виховного процесу, профілактики виникнення пожежі, аварій, загибелі і травмування людей під час надзвичайних ситуацій

НАКАЗУЮ:

1. Організувати проведення Новорічних та Різдвяних ранків у дошкільному навчальному закладі з 22.12.2014 по 24.12.2014.

22.12.2014-24.12.2014

2. Вихователю-методисту Корнієнко Ользі Анатоліївні:

2.1. При проведені Новорічних вечорів та дитячих ранків керуватись інструкцією «Правила пожежної безпеки для закладів освіти, установ і організацій системи освіти України».

22.12.2014-24.12.2014

2.2. Провести інструктаж і забезпечити чергування вихователів, на час проведення Новорічних вечорів і дитячих ранків.

До 19.12.2014

2.3. Перевірити Костюми Діда Мороза та Снігуроньки, щоб вони були виготовлені з матеріалів, оброблених вогнестійким розчином.

До 19.12.2014

2.4. Провести практичне заняття щодо евакуації людей з приміщення на випадок виникнення пожежі.

До 19.12.2014

2.5. Біля телефону встановити табличку «При пожежі дзвонити 101, 112».

До 19.12.2014

3. Завідуючому господарством Баженовій Катерині Вікторівні:

3.1. Перевірити на водовіддачу внутрішній протипожежний водопровід, пожежні крани укомплективати рукавами, стволами, маховиками.

До 19.12.2014

3.2. Приміщення, де встановлена ялинка, забезпечити первинними засобами пожежогасіння.

До 19.12.2014

3.3. Освітлення ялинки здійснювати тільки електролампами з напругою не більше 12 В.

До 27.12.2014

3.4. Ялинку встановити в приміщенні, забезпеченному двома виходами (при цьому кількість місць не повинна бути більшою за норму – 0,75 кв. м. на людину), надійно закріпити в основі, гілки розташувати на відстані не меньше 1 метра від стін та стелі.

До19.12.2014

3.5. Заборонити застосування свічок, бенгальских вогнів.

До 31.12.2014

3.6. Перевірити і привести в належний стан шляхи евакуації з музичної зали, де будуть проводитись свята.

До 19.12.2014

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Завідувач дошкільного закладу						Н.М. Лічман

З наказом ознайомлені:

Корнієнко О.А.

Баженова К.В.

Томнюк Я.Б.